附件

电气焊“十不准”

1.焊工必须持证上岗，无特种作业人员安全操作证的人员，不准进行焊割作业。

2.凡属一、二、三级动火范围的焊割，未经办理动火审批手续，不准进行焊割。

3.焊工不了解焊割现场周围情况，不准进行焊割。

4.焊工不了解焊件内部是否安全时，不准进行焊割。

5.各种装过可燃气体、易燃液体和有毒物质的容器，未经彻底清洗，排除危险性之前不准进行焊割。

6.用可燃材料作保温层、冷却层、隔热设备的部位或火星能飞溅的地方，在未采取切实可靠的安全措施之前，不准焊割。

7.有压力或密闭的管道、容器，不准焊割。

8.焊割部位附近有易燃易爆物品，在未作清理或未采取有效的安全措施之前，不准焊割。

9.附近有与明火作业相抵触的工种作业时，不准焊割。

10.与外单位相连的部位，在没有弄清有无险情或明知存在危险而未采取有效的措施之前，不准焊割。

| 专项检查四个清单（安全生产排查清单、隐患清单、整改清单、责任清单） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 填报时间： 年 月 日 |  |  |
| 序号 | 排查清单 （项目名称） | 隐患清单 |  | 整改清单 |  |  | 责任清单 |  |
|  |  | 突出问题 | 是否重大隐患 | 整改措施 | 销号情况 | 制度措施 | 整改责任单位 （住建局） | 责任领导 |