元防办〔2018〕3号

三元区人民政府防汛抗旱指挥部办公室

关于上报灌溉（供水）小型水库大坝2018年

汛期防洪调度运用计划和防洪抢险应急预案的通知

岩前镇、莘口镇、中村乡政府：

根据《福建省水库大坝汛期防洪调度运用计划和防洪抢险应急预案审批管理办法（试行）》要求，请各乡镇在2月28日前将岩前镇树林虎、欧坑、曹坑、头桥、吾家村，莘口镇瓦坑，中村乡枧甲等7座灌溉（供水）小型水库大坝2018年汛期防洪调度运用计划和防洪抢险应急预案审查后正式文件上报我办，由我办统一审批。

附件:三元区小型水库灌溉（供水）2018年大坝汛期防洪调度运用计划表

三元区人民政府防汛抗旱指挥部办公室

2018年2月6日

抄送：市防汛办,区委办，区政府办，区政府林镇斌副区长。

三元区人民政府防汛抗旱指挥部办公室   2018年2月6日印发

三元区小型水库灌溉（供水）2018年大坝汛期防洪调度运用计划表

水库名称：树林虎水库　   填表单位（盖章）:                   　  负责人：　　     年　　月　　日

| 集雨面积 |  | 3 km2 |  |  | 总库容 |  |  | 27.6 万m3 |  | 正常高库容 |  |  | 21 万m3 |  | 死库容 |  |  | 1.5 万m3 |  |  | 现有蓄水量 | 万m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计效益 |  | 溉灌 | 720亩 |  | 现有效益 |  |  | 溉灌 | 800亩 | 开工年月 |  |  | 1982年11月 |  | 竣工年月 |  |  | 1983年 12月 |  |  | 所在流域 | 渔塘溪支流 |
|  |  | 水供 | 人 |  |  |  |  | 水供 | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大 坝 | 坝型 |  | 砌石拱坝 |  | 放 水 设 施 |  | 结构型式 |  |  | 有压铸铁管 |  |  | 溢 洪 设 施 | 结构型式 |  | 坝顶溢流 |  |  |  |  | 正常水位 | 209.9 m |
|  | 坝顶高程 |  | 211.10 m |  |  |  | 规格 |  |  | φ0.4 m |  |  |  | 底高程 |  | 209.9 m |  |  |  |  | 设计洪水位 | 210.6 m |
|  | 坝底高程 |  | 195.20 m |  |  |  | 底高程 |  |  | 202 m |  |  |  | 长×宽 |  | 18×1.2 m |  |  |  |  | 校核洪水位 | 211 m |
|  | 防浪墙高程 |  | m |  |  |  | 流量 |  |  | 0.1 m3/s |  |  |  | 流量 |  | m3/s |  |  |  |  |  |  |
|  | 坝顶长 |  | 58 m |  |  |  | 启闭形式 |  |  | 闸阀 |  |  |  | 防洪标准 |  | 计设 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 坝高 |  | 15.9 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 核校 |  |  | 200年 |  |  |  |
| 大坝安全运行情况（三大建筑物安全鉴定结论） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防洪任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 限制水位（米） |  |  |  | 隶属主管 单位意见 （盖章） |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 审查 部门 意见 （盖章） | 年 月 日 |  |  |  |  | 审批 部门 意见 （盖章） |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 前汛 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主汛 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 末汛 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三元区小型水库灌溉（供水）2018年大坝汛期防洪调度运用计划表

水库名称： 欧坑水库　   填表单位（盖章）:                  　  负责人：　　      年　　月　　日

| 集雨面积 |  | 0.54 km2 |  |  | 总库容 |  |  | 12.2 万m3 |  | 正常高库容 |  |  | 10.02 万m3 |  | 死库容 |  |  | 0.4万m3 |  |  | 现有蓄水量 | 万m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计效益 |  | 溉灌 | 800亩 |  | 现有效益 |  |  | 溉灌 | 800亩 | 开工年月 |  |  | 1991年12月 |  | 竣工年月 |  |  | 1993年 1月 |  |  | 所在流域 | 溪源溪支流 |
|  |  | 水供 | 人 |  |  |  |  | 水供 | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大 坝 | 坝型 |  | 砌石拱坝 |  | 放 水 设 施 |  | 结构型式 |  |  | 有压钢管 |  |  | 溢 洪 设 施 | 结构型式 |  | 坝顶溢流 |  |  |  |  | 正常水位 | 257 m |
|  | 坝顶高程 |  | 257 m |  |  |  | 规格 |  |  | φ0.3 m |  |  |  | 底高程 |  | 257 m |  |  |  |  | 设计洪水位 | 257.1 m |
|  | 坝底高程 |  | 242 m |  |  |  | 底高程 |  |  | 245.38 m |  |  |  | 长×宽 |  | 15×1.5 m |  |  |  |  | 校核洪水位 | 257.3 m |
|  | 防浪墙高程 |  | m |  |  |  | 流量 |  |  | 0.1 m3/s |  |  |  | 流量 |  | m3/s |  |  |  |  |  |  |
|  | 坝顶长 |  | 60 m |  |  |  | 启闭形式 |  |  | 闸阀 |  |  |  | 防洪标准 |  | 计设 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 坝高 |  | 15 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 核校 |  |  | 200年 |  |  |  |
| 大坝安全运行情况（三大建筑物安全鉴定结论） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防洪任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 限制水位（米） |  |  |  | 隶属主管 单位意见 （盖章） |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 审查 部门 意见 （盖章） | 年 月 日 |  |  |  |  | 审批 部门 意见 （盖章） |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 前汛 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主汛 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 末汛 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三元区小型水库灌溉（供水）2018年大坝汛期防洪调度运用计划表

水库名称： 曹坑水库　   填表单位（盖章）:                   　  负责人：　　     年　　月　　日

| 集雨面积 |  | 2.2 km2 |  |  | 总库容 |  |  | 15 万m3 |  | 正常高库容 |  |  | 12.38 万m3 |  | 死库容 |  |  | 0.12万m3 |  |  | 现有蓄水量 | 万m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计效益 |  | 溉灌 | 483亩 |  | 现有效益 |  |  | 溉灌 | 483亩 | 开工年月 |  |  | 1972年11月 |  | 竣工年月 |  |  | 1974年 3月 |  |  | 所在流域 | 渔塘溪支流 |
|  |  | 水供 | 人 |  |  |  |  | 水供 | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大 坝 | 坝型 |  | 土石混合坝 |  | 放 水 设 施 |  | 结构型式 |  |  | 有压涵管 |  |  | 溢 洪 设 施 | 结构型式 |  | 渠道排洪 |  |  |  |  | 正常水位 | 341.5 m |
|  | 坝顶高程 |  | 344 m |  |  |  | 规格 |  |  | φ0.25 m |  |  |  | 底高程 |  | 341.50 m |  |  |  |  | 设计洪水位 | 342.48 m |
|  | 坝底高程 |  | 330 m |  |  |  | 底高程 |  |  | 332.89 m |  |  |  | 长×宽 |  | 30×1.5 m |  |  |  |  | 校核洪水位 | 343.25 m |
|  | 防浪墙高程 |  | m |  |  |  | 流量 |  |  | 0.2 m3/s |  |  |  | 流量 |  | m3/s |  |  |  |  |  |  |
|  | 坝顶长 |  | 60 m |  |  |  | 启闭形式 |  |  | 闸阀 |  |  |  | 防洪标准 |  | 计设 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 坝高 |  | 14 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 核校 |  |  | 200年 |  |  |  |
| 大坝安全运行情况（三大建筑物安全鉴定结论） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防洪任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 限制水位（米） |  |  |  | 隶属主管 单位意见 （盖章） |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 审查 部门 意见 （盖章） | 年 月 日 |  |  |  |  | 审批 部门 意见 （盖章） |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 前汛 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主汛 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 末汛 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三元区小型水库灌溉（供水）2018年大坝汛期防洪调度运用计划表

水库名称： 头桥水库　   填表单位（盖章）:                     　  负责人：　　    年　　月　　日

| 集雨面积 |  | 3 km2 |  |  | 总库容 |  |  | 17.91万m3 |  | 正常高库容 |  |  | 13.53 万m3 |  | 死库容 |  |  | 0.7万m3 |  |  | 现有蓄水量 | 万m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计效益 |  | 溉灌 | 500亩 |  | 现有效益 |  |  | 溉灌 | 500亩 | 开工年月 |  |  | 1972年9月 |  | 竣工年月 |  |  | 1974年 9月 |  |  | 所在流域 | 溪源溪支流 |
|  |  | 水供 | 人 |  |  |  |  | 水供 | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大 坝 | 坝型 |  | 土石混合坝 |  | 放 水 设 施 |  | 结构型式 |  |  | 水泥压力管 |  |  | 溢 洪 设 施 | 结构型式 |  | 岸边正槽 |  |  |  |  | 正常水位 | 315.39 m |
|  | 坝顶高程 |  | 317.56 m |  |  |  | 规格 |  |  | φ0.3 m |  |  |  | 底高程 |  | 315.39 m |  |  |  |  | 设计洪水位 | 316.76 m |
|  | 坝底高程 |  | 294.56 m |  |  |  | 底高程 |  |  | 303.2 m |  |  |  | 长×宽 |  | 15×8 m |  |  |  |  | 校核洪水位 | 317.06 m |
|  | 防浪墙高程 |  | m |  |  |  | 流量 |  |  | 0.37 m3/s |  |  |  | 流量 |  | m3/s |  |  |  |  |  |  |
|  | 坝顶长 |  | m |  |  |  | 启闭形式 |  |  | 手摇斜拉式闸阀 |  |  |  | 防洪标准 |  | 计设 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 坝高 |  | 23 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 核校 |  |  | 200年 |  |  |  |
| 大坝安全运行情况（三大建筑物安全鉴定结论） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防洪任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 限制水位（米） |  |  |  | 隶属主管 单位意见 （盖章） |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 审查 部门 意见 （盖章） | 年 月 日 |  |  |  |  | 审批 部门 意见 （盖章） |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 前汛 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主汛 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 末汛 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三元区小型水库灌溉（供水）2018年大坝汛期防洪调度运用计划表

水库名称：吾家村水库　   填表单位（盖章）:                        负责人：　　    年　　月　　日

| 集雨面积 |  | 7.48 km2 |  |  | 总库容 |  |  | 28.41万m3 |  |  | 正常高库容 |  | 17.59 万m3 |  | 死库容 |  |  | 5.88万m3 |  |  | 现有蓄水量 | 万m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计效益 |  | 溉灌 | 亩 |  | 现有效益 |  |  | 溉灌 | 亩 |  | 开工年月 |  | 2006年8月 |  | 竣工年月 |  |  | 2008年 9月 |  |  | 所在流域 | 渔塘溪支流 |
|  |  | 水供 | 3500 人 |  |  |  |  | 水供 | 3500人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大 坝 | 坝型 |  | 砌石双曲拱坝 |  | 放 水 设 施 |  | 结构型式 |  |  |  | 有压钢管 |  | 溢 洪 设 施 | 结构型式 |  | 坝顶溢流 |  |  |  |  | 正常水位 | 256 m |
|  | 坝顶高程 |  | 258 m |  |  |  | 规格 |  |  |  | φ0.5 m |  |  | 底高程 |  | 256 m |  |  |  |  | 设计洪水位 | 257.08 m |
|  | 坝底高程 |  | 234 m |  |  |  | 底高程 |  |  |  | 245 m |  |  | 长×宽 |  | 22×1.5 m |  |  |  |  | 校核洪水位 | 257.29 m |
|  | 防浪墙高程 |  | 2 m |  |  |  | 流量 |  |  |  | 0.5 m3/s |  |  | 流量 |  | 2.93 m3/s |  |  |  |  |  |  |
|  | 坝顶长 |  | 81.09 m |  |  |  | 启闭形式 |  |  |  | 闸阀 |  |  | 防洪标准 |  | 计设 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | 坝高 |  | 26 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 核校 |  |  | 100年 |  |  |  |
| 大坝安全运行情况（三大建筑物安全鉴定结论） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防洪任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 限制水位（米） |  |  |  | 隶属主管 单位意见 （盖章） |  | 年 月 日 |  |  |  | 审查 部门 意见 （盖章） |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 审批 部门 意见 （盖章） |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 前汛 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主汛 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 末汛 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三元区小型水库灌溉（供水）2018年大坝汛期防洪调度运用计划表

水库名称： 瓦坑水库　   填表单位（盖章）:               　     负责人：　 　     年　　月　　日

| 集雨面积 |  | 3.4 km2 |  |  | 总库容 |  |  | 24.5 万m3 |  | 正常高库容 |  |  | 19.37 万m3 |  | 死库容 |  | 0.093万m3 |  |  |  | 现有蓄水量 | 万m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计效益 |  | 溉灌 | 450亩 |  | 现有效益 |  |  | 溉灌 | 450亩 | 开工年月 |  |  | 1972年11月 |  | 竣工年月 |  | 1976年 10月 |  |  |  | 所在流域 | 溪源溪支流 |
|  |  | 水供 | 人 |  |  |  |  | 水供 | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大 坝 | 坝型 |  | 土石混合拱坝 |  | 放 水 设 施 |  | 结构型式 |  |  | 水泥有压涵管 |  |  | 溢 洪 设 施 | 结构型式 |  | 侧槽式实用堰 |  |  |  |  | 正常水位 | 219.5 m |
|  | 坝顶高程 |  | 221 m |  |  |  | 规格 |  |  | φ0.3 m |  |  |  | 底高程 |  | 219.5 m |  |  |  |  | 设计洪水位 | 220.10 m |
|  | 坝底高程 |  | 200 m |  |  |  | 底高程 |  |  | 205 m |  |  |  | 长×宽 |  | 20×3 m |  |  |  |  | 校核洪水位 | 220.80 m |
|  | 防浪墙高程 |  | m |  |  |  | 流量 |  |  | 0.37 m3/s |  |  |  | 流量 |  | m3/s |  |  |  |  |  |  |
|  | 坝顶长 |  | m |  |  |  | 启闭形式 |  |  | 手摇斜拉平面闸阀 |  |  |  | 防洪标准 |  | 计设 |  |  | 30 |  |  |  |
|  | 坝高 |  | 21 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 核校 |  |  | 100年 |  |  |  |
| 大坝安全运行情况（三大建筑物安全鉴定结论） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防洪任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 限制水位（米） |  |  |  | 隶属主管 单位意见 （盖章） |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 审查 部门 意见 （盖章） | 年 月 日 |  |  |  |  |  | 审批 部门 意见 （盖章） |  | 年 月 日 |  |  |
| 前汛 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主汛 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 末汛 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三元区小型水库灌溉（供水）2018年大坝汛期防洪调度运用计划表

水库名称：枧甲水库　   填表单位（盖章）:                　   负责人：　　       年　　月　　日

| 集雨面积 |  | 0.6 km2 |  |  | 总库容 |  |  | 10.25万m3 |  | 正常高库容 |  | 8 万m3 |  | 死库容 |  | 0.2万m3 |  |  |  | 现有蓄水量 | 万m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计效益 |  | 溉灌 | 800亩 |  | 现有效益 |  |  | 溉灌 | 800亩 | 开工年月 |  | 1975年12月 |  | 竣工年月 |  | 1978年 12月 |  |  |  | 所在流域 | 东牙溪支流 |
|  |  | 水供 | 人 |  |  |  |  | 水供 | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大 坝 | 坝型 |  | 砌石拱坝 |  | 放 水 设 施 |  | 结构型式 |  |  | 有压铸铁管 |  | 溢 洪 设 施 | 结构型式 |  | 渠道排洪 |  |  |  |  | 正常水位 | 905.7 m |
|  | 坝顶高程 |  | 906.7 m |  |  |  | 规格 |  |  | φ0.3 m |  |  | 底高程 |  | 905.7 m |  |  |  |  | 设计洪水位 | 906.2 m |
|  | 坝底高程 |  | 890.00 m |  |  |  | 底高程 |  |  | 892.45m |  |  | 长×宽 |  | 30×0.5 m |  |  |  |  | 校核洪水位 | 906.7 m |
|  | 防浪墙高程 |  | 907.00 m |  |  |  | 流量 |  |  | 0.3 m3/s |  |  | 流量 |  | m3/s |  |  |  |  |  |  |
|  | 坝顶长 |  | m |  |  |  | 启闭形式 |  |  | 闸阀 |  |  | 防洪标准 |  | 计设 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 坝高 |  | 16.17 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 核校 |  |  | 200年 |  |  |  |
| 大坝安全运行情况（三大建筑物安全鉴定结论） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防洪任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 限制水位（米） |  |  |  | 隶属主管 单位意见 （盖章） |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 审查 部门 意见 （盖章） | 年 月 日 |  |  |  |  | 审批 部门 意见 （盖章） |  | 年 月 日 |  |  |
| 前汛 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主汛 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 末汛 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |