|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件：** |  |  |  |  |  |
| **三明吉口循环经济产业园安全环保基础设施项目 -岩寿路雨水管道改造项目投资总概算表** |
| **序号** | **工程名称** | **概算金额（万元）** |
| **建筑工程** | **安装工程** | **设备及工器具购置** | **其他费用** | **合计** |
| **一** | **工程费用** | **942.27**  | **10.36**  | **12.60**  |  | **965.23**  |
| 1 | 聚乙烯双壁波纹管(HDPE)DN400 | 23.99  |  |  |  | 23.99  |
| 2 | 球墨铸铁管DN800 | 8.53  |  |  |  | 8.53  |
| 3 | 球墨铸铁管DN1000 | 11.35  |  |  |  | 11.35  |
| 4 | 球墨铸铁管DN1200 | 3.79  |  |  |  | 3.79  |
| 5 | 球墨铸铁管DN1400 | 88.92  |  |  |  | 88.92  |
| 6 | 球墨铸铁管DN1600 | 605.95  |  |  |  | 605.95  |
| 7 | 检查井及排放口 | 55.15  |  |  |  | 55.15  |
| 8 | 雨水口 | 11.94  |  |  |  | 11.94  |
| 9 | 2#钢筋混凝土切换井 | 13.45  | 5.64  | 7.60  |  | 26.69  |
| 10 | 3#钢筋混凝土切换井 | 9.39  | 4.73  | 5.00  |  | 19.12  |
| 11 | 水泥路面破除修复 | 92.97  |  |  |  | 92.97  |
| 12 | 人行道破除修复 | 6.12  |  |  |  | 6.12  |
| 13 | 绿地修复 | 6.99  |  |  |  | 6.99  |
| 14 | 其他 | 3.70  |  |  |  | 3.70  |
| 二 | **其他费用** |  |  |  | **158.02**  | **158.02**  |
| 1 | 建设单位管理费 |  |  |  | 22.34  | 22.34  |
| 2 | 工程监理费 |  |  |  | 17.44  | 17.44  |
| 3 | 建设工程交易服务费 |  |  |  | 0.32  | 0.32  |
| 4 | 设计前期工作费用 |  |  |  | 8.90  | 8.90  |
| 5 | 工程设计费 |  |  |  | 22.14  | 22.14  |
| 6 | 工程勘察费（含测绘） |  |  |  | 14.48  | 14.48  |
| 7 | 环境影响评价费及评估费 |  |  |  | 2.89  | 2.89  |
| 8 | 联合试车运转费 |  |  |  | 0.13  | 0.13  |
| 9 | 招标代理服务费 |  |  |  | 8.85  | 8.85  |
| 10 | 建设造价咨询费 |  |  |  | 12.01  | 12.01  |
| 11 | 施工图审查费 |  |  |  | 0.85  | 0.85  |
| 12 | 勘察文件审查 |  |  |  | 0.51  | 0.51  |
| 13 | 工程保险费 |  |  |  | 2.90  | 2.90  |
| 14 | 劳动安全卫生评审费 |  |  |  | 0.97  | 0.97  |
| 15 | 水土保持补偿费 |  |  |  | 0.91  | 0.91  |
| 16 | 水土保持方案编制监测等费 |  |  |  | 8.90  | 8.90  |
| 17 | 场地准备及临时设施费 |  |  |  | 4.83  | 4.83  |
| 18 | 地下管线竣工测量费 |  |  |  | 2.83  | 2.83  |
| 19 | 工程款支付担保费 |  |  |  | 0.68  | 0.68  |
| 20 | 建设期贷款利息 |  |  |  | **19.79**  | **19.79**  |
| **21** | 铺底流动资金 |  |  |  | **5.39**  | **5.39**  |
| **三** | **预备费用** |  |  |  |  | **32.94** |
| 1 | 基本预备费 |  |  |  |  | 32.94 |
| **四** | **项目总投资** |  |  |  |  | **1156.20**  |