|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **《三元区莘口镇农村生活污水治理工程（一期）》项目投资总概算表** | | | | | | |
| **序号** | **工程名称** | **概算金额（万元）** | | | | |
| **建筑 工程** | **安装 工程** | **设备及工 器具购置** | **其他 费用** | **合计** |
| **一** | **工程费用** | **175.43** | **261.98** | **35.73** | **0.00** | **473.14** |
| 1 | DN300 PE管-挂壁铺设 30m | 1.05 |  |  |  | 1.05 |
| 2 | DN200 HDPE双壁波纹管（B型）-水泥路铺设710m | 49.70 |  |  |  | 49.70 |
| 3 | DN200 HDPE缠绕结构壁B型管-溪底满包铺设1300m | 52.00 |  |  |  | 52.00 |
| 4 | DN200 钢管-溪底满包铺设94m | 4.70 |  |  |  | 4.70 |
| 5 | DN200 镀锌钢管-架空铺设10m | 0.29 |  |  |  | 0.29 |
| 6 | DN200 PE管-水泥路铺设50m | 4.00 |  |  |  | 4.00 |
| 7 | DN160 HDPE双壁波纹管-水泥路铺设27m | 1.35 |  |  |  | 1.35 |
| 8 | DN160 HDPE双壁波纹管-溪底满包铺设36m | 1.08 |  |  |  | 1.08 |
| 9 | De160 PVC管入户管360m | 7.92 |  |  |  | 7.92 |
| 10 | φ700一体化塑料检查井-水泥路布置23座 | 8.28 |  |  |  | 8.28 |
| 11 | φ700混凝土检查井81座 | 37.26 |  |  |  | 37.26 |
| 12 | φ450一体化塑料检查井25座 | 6.50 |  |  |  | 6.50 |
| 13 | φ315一体化塑料检查井1座 | 0.24 |  |  |  | 0.24 |
| 14 | 修复10吨/天污水处理站3座 |  | 38.80 | 5.30 |  | 44.10 |
| 15 | 修复15吨/天污水处理站4座 |  | 54.21 | 7.40 |  | 61.61 |
| 16 | 修复18吨/天污水处理站1座 |  | 13.90 | 1.90 |  | 15.80 |
| 17 | 修复19吨/天污水处理站1座 |  | 14.26 | 1.94 |  | 16.20 |
| 18 | 修复30吨/天污水处理站1座 |  | 26.58 | 3.62 |  | 30.20 |
| 19 | 修复40吨/天污水处理站1座 |  | 27.37 | 3.73 |  | 31.10 |
| 20 | 修复50吨/天污水处理站1座 |  | 29.66 | 4.04 |  | 33.70 |
| 21 | 提升改造30吨/天污水处理站1座 | 1.06 | 57.20 | 7.80 |  | 66.06 |
| 二 | **其他费用** |  |  |  | **32.57** | **32.57** |
| 1 | 工程设计费 |  |  |  | 8.18 | 8.18 |
| 2 | 工程监理服务费 |  |  |  | 8.00 | 8.00 |
| 3 | 招标代理服务费 |  |  |  | 3.60 | 3.60 |
| 4 | 建设单位管理费 |  |  |  | 7.10 | 7.10 |
| 5 | 工程造价咨询服务费 |  |  |  | 2.37 | 2.37 |
| 6 | 工程款支付担保费 |  |  |  | 0.95 | 0.95 |
| 7 | 建设项目前期工作咨询费 |  |  |  | 2.37 | 2.37 |
| **三** | **预备费用** |  |  |  | **15.17** | **15.17** |
| 1 | 基本预备费 |  |  |  | 15.17 | 15.17 |
| **四** | **项目总投资** |  |  |  |  | **520.88** |