|  |
| --- |
| **《三元区莘口镇农村生活污水治理工程（一期）》项目投资总概算表** |
| **序号** | **工程名称** | **概算金额（万元）** |
| **建筑工程** | **安装工程** | **设备及工器具购置** | **其他费用** | **合计** |
| **一** | **工程费用** | **175.43**  | **261.98**  | **35.73**  | **0.00**  | **473.14**  |
| 1 | DN300 PE管-挂壁铺设 30m | 1.05  |  |  |  | 1.05  |
| 2 | DN200 HDPE双壁波纹管（B型）-水泥路铺设710m | 49.70  |  |  |  | 49.70  |
| 3 | DN200 HDPE缠绕结构壁B型管-溪底满包铺设1300m | 52.00  |  |  |  | 52.00  |
| 4 | DN200 钢管-溪底满包铺设94m | 4.70  |  |  |  | 4.70  |
| 5 | DN200 镀锌钢管-架空铺设10m | 0.29  |  |  |  | 0.29  |
| 6 | DN200 PE管-水泥路铺设50m | 4.00  |  |  |  | 4.00  |
| 7 | DN160 HDPE双壁波纹管-水泥路铺设27m | 1.35  |  |  |  | 1.35  |
| 8 | DN160 HDPE双壁波纹管-溪底满包铺设36m | 1.08  |  |  |  | 1.08  |
| 9 | De160 PVC管入户管360m | 7.92  |  |  |  | 7.92  |
| 10 | φ700一体化塑料检查井-水泥路布置23座 | 8.28  |  |  |  | 8.28  |
| 11 | φ700混凝土检查井81座 | 37.26  |  |  |  | 37.26  |
| 12 | φ450一体化塑料检查井25座 | 6.50  |  |  |  | 6.50  |
| 13 | φ315一体化塑料检查井1座 | 0.24  |  |  |  | 0.24  |
| 14 | 修复10吨/天污水处理站3座 |  | 38.80  | 5.30  |  | 44.10  |
| 15 | 修复15吨/天污水处理站4座 |  | 54.21  | 7.40  |  | 61.61  |
| 16 | 修复18吨/天污水处理站1座 |  | 13.90  | 1.90  |  | 15.80  |
| 17 | 修复19吨/天污水处理站1座 |  | 14.26  | 1.94  |  | 16.20  |
| 18 | 修复30吨/天污水处理站1座 |  | 26.58  | 3.62  |  | 30.20  |
| 19 | 修复40吨/天污水处理站1座 |  | 27.37  | 3.73  |  | 31.10  |
| 20 | 修复50吨/天污水处理站1座 |  | 29.66  | 4.04  |  | 33.70  |
| 21 | 提升改造30吨/天污水处理站1座 | 1.06  | 57.20  | 7.80  |  | 66.06  |
| 二 | **其他费用** |  |  |  | **32.57**  | **32.57**  |
| 1 | 工程设计费 |  |  |  | 8.18  | 8.18  |
| 2 | 工程监理服务费 |  |  |  | 8.00  | 8.00  |
| 3 | 招标代理服务费 |  |  |  | 3.60  | 3.60  |
| 4 | 建设单位管理费 |  |  |  | 7.10  | 7.10  |
| 5 | 工程造价咨询服务费 |  |  |  | 2.37  | 2.37  |
| 6 | 工程款支付担保费 |  |  |  | 0.95  | 0.95  |
| 7 | 建设项目前期工作咨询费 |  |  |  | 2.37  | 2.37  |
| **三** | **预备费用** |  |  |  | **15.17**  | **15.17**  |
| 1 | 基本预备费 |  |  |  | 15.17  | 15.17 |
| **四** | **项目总投资** |  |  |  |  | **520.88**  |