附件：

小蕉片区第二供水工程净水厂项目（一期）项目投资总概算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工程名称** | **概算金额（万元）** | | | | |
| **建筑 工程** | **安装 工程** | **设备及工 器具购置** | **其他 费用** | **合计** |
| **一** | **工程费用** | **2579.82** | **1223.61** | **545.55** |  | **4348.98** |
| 1 | 浑配井 | 37.1 | 15.66 | 14.41 |  | 67.17 |
| 2 | 网格絮凝平流沉淀池 | 179.88 | 68.26 | 40.04 |  | 288.18 |
| 3 | V型滤池 | 169.87 | 165.14 | 25.18 |  | 360.19 |
| 4 | 清水池 | 206.75 | 42.14 |  |  | 248.89 |
| 5 | 二级加压泵站及吸水井 | 152.24 | 68.04 | 24.1 |  | 244.38 |
| 6 | 加药间 | 135.38 | 42.9 | 111.34 |  | 289.62 |
| 7 | 排泥排水池 | 43.87 | 9.59 | 9.73 |  | 63.19 |
| 8 | 污泥脱水车间 | 95.07 | 26.82 | 80.13 |  | 202.02 |
| 9 | 综合楼 | 332.11 | 34.47 | 1.34 |  | 367.92 |
| 10 | 传达室 | 21.52 | 2.09 | 0.06 |  | 23.67 |
| 11 | 安防、仪表及自控 |  | 152.85 | 37.66 |  | 190.51 |
| 12 | 暖通工程 |  | 3.15 | 6.58 |  | 9.73 |
| 13 | 电气工程 |  | 119.86 | 192.79 |  | 312.65 |
| 14 | 室外总平 |  | 472.64 | 2.19 |  | 474.83 |
| 15 | 基坑支护 | 109.82 |  |  |  | 109.82 |
| 16 | 边坡支护 | 400.82 |  |  |  | 400.82 |
| 17 | 道路工程 | 313.44 |  |  |  | 313.44 |
| 18 | 园林工程 | 47.62 |  |  |  | 47.62 |
| 19 | 土方平衡 | 252.02 |  |  |  | 252.02 |
| 20 | 围墙 | 82.31 |  |  |  | 82.31 |
| 二 | **其他费用** |  |  |  | **756.54** | **756.54** |
| 1 | 建设单位管理费 |  |  |  | 70.23 | 70.23 |
| 2 | 建设用地费 |  |  |  | 300.70 | 300.70 |
| 3 | 施工图设计审查费 |  |  |  | 5.18 | 5.18 |
| 4 | 招标代理费 |  |  |  | 18.27 | 18.27 |
| 5 | 工程造价咨询费 |  |  |  | 39.58 | 39.58 |
| 6 | 工程监理费 |  |  |  | 85.52 | 85.52 |
| 7 | 设计费 |  |  |  | 77.80 | 77.80 |
| 8 | 勘察费 |  |  |  | 34.79 | 34.79 |
| 9 | 环境影响咨询费 |  |  |  | 8.33 | 8.33 |
| 10 | 场地准备及临时设施费 |  |  |  | 43.49 | 43.49 |
| 11 | 建设项目前期咨询费用 |  |  |  | 10.20 | 10.20 |
| 12 | 工程保险费 |  |  |  | 13.05 | 13.05 |
| 13 | 生产准备及开办费 |  |  |  | 17.92 | 17.92 |
| 14 | 劳动安全卫生评价费 |  |  |  | 13.05 | 13.05 |
| 15 | 地质灾害评价费 |  |  |  | 6.00 | 6.00 |
| 16 | 水土保持评价费 |  |  |  | 2.08 | 2.08 |
| 17 | 工程交易服务费 |  |  |  | 0.54 | 0.54 |
| 18 | 工程支付担保费 |  |  |  | 4.35 | 4.35 |
| 19 | 联合试运转费 |  |  |  | 5.46 | 5.46 |
| 20 | 建设期利息 |  |  |  | 67.55 | 67.55 |
| 21 | 铺底流动资金 |  |  |  | 25.41 | 25.41 |
| **三** | 预备费用 |  |  |  | 255.28 | 255.28 |
| 1 | 基本预备费 |  |  |  | 255.28 | 255.28 |
| **四** | **项目总投资** |  |  |  | **1104.78** | **5453.76** |