**附件：**

**三元区城区海绵化提升改造项目（列东片区）项目投资总概算表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工程名称** | **概算金额（万元）** | | | | |
| **建筑 工程** | **安装 工程** | **设备及工 器具购置** | **其他 费用** | **合计** |
| **一** | **工程费用** | **2369.13** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2369.13** |
| 1 | 麒麟新村 | 457.98 |  |  |  | 457.98 |
|  | 室外绿化 | 39.09 |  |  |  | 39.09 |
|  | 室外绿化安装 | 1.89 |  |  |  | 1.89 |
|  | 机动车道（透水） | 140.05 |  |  |  | 140.05 |
|  | 人行道（透水砖） | 2.61 |  |  |  | 2.61 |
|  | 雨水管网 | 118.18 |  |  |  | 118.18 |
|  | 污水管网 | 133.54 |  |  |  | 133.54 |
|  | 管网接驳 | 22.62 |  |  |  | 22.62 |
| 2 | 沪明新村 | 1002.02 |  |  |  | 1002.02 |
|  | 室外绿化 | 176.08 |  |  |  | 176.08 |
|  | 室外绿化安装 | 35.86 |  |  |  | 35.86 |
|  | 机动车道（透水） | 236.58 |  |  |  | 236.58 |
|  | 人行道（透水砖） | 55.10 |  |  |  | 55.10 |
|  | 雨水管网 | 189.40 |  |  |  | 189.40 |
|  | 污水管网 | 283.27 |  |  |  | 283.27 |
|  | 管网接驳 | 25.73 |  |  |  | 25.73 |
| 3 | 和仁新村 | 116.25 |  |  |  | 116.25 |
|  | 机动车道 | 32.22 |  |  |  | 32.22 |
|  | 雨水管网 | 28.24 |  |  |  | 28.24 |
|  | 污水管网 | 41.59 |  |  |  | 41.59 |
|  | 人行道（透水砖） | 4.36 |  |  |  | 4.36 |
|  | 管网接驳 | 4.21 |  |  |  | 4.21 |
|  | 室外绿化 | 5.64 |  |  |  | 5.64 |
| 4 | 高岩新村 | 153.41 |  |  |  | 153.41 |
|  | 机动车道 | 22.20 |  |  |  | 22.20 |
|  | 雨水管网 | 25.21 |  |  |  | 25.21 |
|  | 污水管网 | 34.24 |  |  |  | 34.24 |
|  | 人行道（透水砖） | 39.33 |  |  |  | 39.33 |
|  | 管网接驳 | 3.68 |  |  |  | 3.68 |
|  | 室外绿化 | 18.18 |  |  |  | 18.18 |
|  | 室外绿化安装 | 10.58 |  |  |  | 10.58 |
| 5 | 红岩新村 | 157.18 |  |  |  | 157.18 |
|  | 机动车道 | 37.37 |  |  |  | 37.37 |
|  | 雨水管网 | 26.96 |  |  |  | 26.96 |
|  | 污水管网 | 41.73 |  |  |  | 41.73 |
|  | 人行道（透水砖） | 22.39 |  |  |  | 22.39 |
|  | 管网接驳 | 4.02 |  |  |  | 4.02 |
|  | 室外绿化 | 21.60 |  |  |  | 21.60 |
|  | 室外绿化安装 | 3.11 |  |  |  | 3.11 |
| 6 | 崇桂新村 | 135.47 |  |  |  | 135.47 |
|  | 机动车道 | 28.41 |  |  |  | 28.41 |
|  | 雨水管网 | 39.25 |  |  |  | 39.25 |
|  | 污水管网 | 49.60 |  |  |  | 49.60 |
|  | 管网接驳 | 5.62 |  |  |  | 5.62 |
|  | 人行道（透水砖） | 0.66 |  |  |  | 0.66 |
|  | 室外绿化 | 11.55 |  |  |  | 11.55 |
|  | 室外绿化安装 | 0.38 |  |  |  | 0.38 |
| 7 | 绿岩新村 | 346.81 |  |  |  | 346.81 |
|  | 室外绿化 | 68.74 |  |  |  | 68.74 |
|  | 室外绿化安装 | 23.67 |  |  |  | 23.67 |
|  | 机动车道 | 68.55 |  |  |  | 68.55 |
|  | 人行道（透水砖） | 53.85 |  |  |  | 53.85 |
|  | 雨水管网 | 44.08 |  |  |  | 44.08 |
|  | 污水管网 | 81.51 |  |  |  | 81.51 |
|  | 管网接驳 | 6.41 |  |  |  | 6.41 |
| 二 | **其他费用** |  |  |  | **266.57** | **266.57** |
| 1 | 建设单位管理费 |  |  |  | 40.54 | 40.54 |
| 2 | 工程监理费 |  |  |  | 50.37 | 50.37 |
| 3 | 工程造价咨询费 |  |  |  | 19.92 | 19.92 |
| 4 | 勘察费 |  |  |  | 15.16 | 15.16 |
| 5 | 设计费 |  |  |  | 83.30 | 83.30 |
| 6 | 劳动安全卫生评审费 |  |  |  | 4.74 | 4.74 |
| 7 | 建设场地准备及临时设施费 |  |  |  | 23.69 | 23.69 |
| 8 | 工程保险费 |  |  |  | 10.66 | 10.66 |
| 9 | 招标代理服务费 |  |  |  | 3.40 | 3.40 |
| 10 | 施工图审查费 |  |  |  | 2.38 | 2.38 |
| 11 | 工程支付担保费 |  |  |  | 0.47 | 0.47 |
| 12 | 前期工作咨询费 |  |  |  | 11.94 | 11.94 |
| **三** | **预备费用** |  |  |  | **79.07** | **79.07** |
| 1 | 基本预备费 |  |  |  | 79.07 | 79.07 |
| **四** | **项目总投资** |  |  |  |  | **2714.77** |