三元区2023年上半年城市黑臭水体治理工作总结

三元区建城区范围内共实施2个黑臭水体整治项目。分别为：**1.沙溪体育馆边排放口区域黑臭水体整治，**项目已于2019年完成改造。**2.荆东小溪黑臭水体整治，**项目已于2022年完成改造。具体情况如下：

**一是**已编制完善荆东小溪黑臭水体治理长效管养机制，包括联席会议协调机制、常态化综合治理机制、河长巡查机制、岸上岸下日常管养机制、常态化监测机制、三明学院协调机制、督导反馈机制等七大机制。通过建立完善工作机制、明确养护管理责任、强化日常养护、夯实河长责任等措施，切实消除污染源，恢复水生态，建起防护网，做到常态长效，防止沙溪体育馆边排放口区域、荆东小溪出现水体返黑返臭。

**二是**生成三元城区内河水系生态环境综合治理项目，积极向上争取专项债、海绵城市建设专项资金、老旧小区改造资金，为解决荆东小溪周边、沙溪体育馆边排放口源头的雨污分流和排放问题落实资金保障。

**三是**对荆东沿河收集污水管网进行排查，同时对管网存在问题进行修复。其中荆东村村尾楼河岸化粪池污水直排问题已纳入三元区2023年老旧小区微改造项目，接入荆东污水处理厂主管网，项目已完工。荆东村上城、下城污水直排问题，将荆东村上城、下城污水管网纳入荆东污水处理厂主管网，该项目已完成。对东乾路及新市北路沿线（东新五路至左海家居段）污水管网混接进行改造，已完成东乾路天桥下、贵溪洋安置房、文华路周边污水管网接驳改造，丹蓉新村、平安巷等接驳点预计9月底完成改造。

**四是**三明学院污水管网排查整治情况。三明学院已清理拆除对外污水接驳的废管，对污水直排问题进行水质检测。同时预新建污水提升泵（扩容）改善三明学院污水排放量大，现有污水处理提升泵容量不足，污水外溢的问题，目前，新建提升泵施工预算已完成，正准备挂网招标。

**五是**小溪上游规模养鸡场排放、山地临时散户生猪养殖整治情况。对三明市正华达农牧有限责任开展联合执法工作，已填平蓄污池，并对尾水进行抽样监测，该公司设施设备运行正常，未发现有违法排放现象。对山地生猪养殖临时散户联合荆西街道对临时散养户下达禁养通知书。针对养鸡场此前偷排导致下游河道淤泥堆积黑臭问题，组织人员对下游进行清淤，清淤量约1万余立方米。

**六是**荆东小溪沿线2家企业源头治理及污水厂运营情况。目前，2家企业已停产，其中利洁环卫处理餐厨垃圾的产能已全部转至市投资集团在小焦工业园的新厂，力建洗涤已搬迁至荆东工业园。目前荆东污水处理厂已移交给市投资集团污水处理厂运营。进水量达到3500吨基本满足输送污水要求，污水处理厂根据污水收集情况持续跟踪调整提升泵输送泵频率。

 三明市三元区城市管理局

 2023年7月15日