2021年重点排污单位监督性监测企业名单

1.福建三农新材料有限责任公司

| 监测项目 | 监测点位 | 分析项目（自测） | 分析项目（委托） | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 焚烧炉烟囱 | SO2、NOx、颗粒物、林格曼黑度 | 氯化氢、氟化氢、一氧化碳、二噁英类 | 8月前开展1次（全年一次） |
|  | 20t锅炉出口 | SO2、NOx、颗粒物、林格曼黑度 | 汞及其化合物 （以Hg计） |  |
|  | 1#排气筒出口 | 颗粒物 | 非甲烷总烃、氟化氢 |  |
|  | 2#排气筒出口 | 颗粒物 | 非甲烷总烃、氟化氢 |  |
|  | 3#排气筒出口 | 颗粒物 | 非甲烷总烃、氟化氢 |  |
| 废水 | 污水排放口 | pH、氨氮、总磷 | 氟化物、可吸附有机卤素化合物（AOX）、石油类、化学需氧量（高氯）、三氯甲烷、总锑、总氮、生化需氧量 |  |

2.三明市三元区莘口综合污水处理厂

| 监测项目 | 监测点位 | 分析项目（自测） | 分析项目（委托） | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 污水处理厂进口 | pH、氨氮 | 化学需氧量（高氯） | 8月前开展1次（全年一次） |
|  | 污水排放口 | pH、氨氮、总磷、BOD5、SS | 化学需氧量（高氯）、色度、动植物油、粪大肠菌群*MPN/L、六价铬、石油类、烷基汞、阴离子表面活性剂、总氮、总铬、总汞、总铅、总砷、总镉、三氯甲烷、硫化物、总氰化物、可吸附有机卤素化合物（AOX）、氟化物、总锑（共20项） |  |

3.三明金牛水泥有限公司

| 监测项目 | 监测点位 | 分析项目（自测） | 分析项目（委托） | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 窑尾废气排放口 | SO2、NOx、颗粒物 | 氟化物、氨、氯化氢、氟化氢、汞及其化合物（以Hg计）、铊、镉、铅、砷及其化合物（以Tl+Cd+Pb+As计）、铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物（以Be+Cr+Sn+Sb+Cu+Co+Mn+Ni+V计）、总有机碳、二噁英类 | 8月前开展1次（全年一次） |

4.三明市金利亚环保科技投资有限公司

| 监测项目 | 监测点位 | 分析项目（自测） | 分析项目（委托） | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 焚烧炉烟囱 | SO2、NOx、颗粒物 | 氯化氢、一氧化碳、汞及化合物（以Hg计）、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）、镉、铊及其化合物（以Cd+Ti计）、热灼减率、二噁英类 | 每季度开展一次（二噁英类在三季度前检测一次） |
| 废水 | 废水处理设施总排口 | pH、化学需氧量、总磷、悬浮物、氨氮 | BOD5、色度、总氮、总砷、总铬、总铅、六价铬、总镉、总汞 | 8月前开展1次（全年一次） |

- 福建省三明辉润石化有限公司

| 监测项目 | 监测点位 | 分析项目（自测） | 分析项目（委托） | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 锅炉烟囱出口 | SO2、NOx、颗粒物、林格曼黑度 | / | 8月前开展1次（全年一次） |
| 废水 | 污水处理设施总排口 | pH、化学需氧量、氨氮 | BOD5、石油类 |  |

- 6.福建省三明市盛达化工有限公司

| 监测项目 | 监测点位 | 分析项目（自测） | 分析项目（委托） | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 1#吸收塔尾气排放口 | SO2 | 硫酸雾 | 8月前开展1次（全年一次） |
|  | 2#吸收塔尾气排放口 | SO2 | 硫酸雾 |  |
|  | 1#、2#热风炉废气合并排放口 | SO2、NOx、颗粒物 | / |  |
|  | 1#窑尾排放口 | SO2、NOx、颗粒物 | / |  |
|  | 3#热风炉废气排放口 | SO2、NOx、颗粒物 | / |  |
| 废水 | 污水排放口 | pH、SS、化学需氧量、氨氮 | 石油类、硫化物 |  |