附件

2020年区级安全生产红色隐患领导挂钩清单进展情况表

| 序号 | 属地 | 问题隐患 | 整改进展情况 | 整改时限 | 市挂包领导 | 区挂钩领导 | 区直部门挂钩领导 | 行业领域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城关街道 | 疾控中心、监督所办公场所位处于旧居民楼中，单通道，无消防栓、烟感灭火系统。 | 旧居民楼，无法修缮，增设烟感灭火系统等，待搬迁至下洋综合服务大楼后，重新规划。 | 2020.12.31 |  | 杨国昕 范丽琴 | 区卫健局：林春发 | 医疗卫生 |
| 2 | 岩前镇 | 岩前镇中心卫生院办公楼出现裂缝，出现地基下沉现象。 | 聘请相关有资质人员做房屋危险等级鉴定。 | 2020.12.31（已完成整改） |  | 廖卫国 范丽琴 | 区卫健局：林春发 | 医疗卫生 |
| 3 | 中村乡 | 中村乡南坑村水暑线K4+600段右侧下边坡，路基掏空长达20米，坡下居住村民，影响人民群众生命财产安全，拟对该点进行应急抢修。 | 2020年1月完成设计；2020年3月完成预算；2020年4月10日已完成修复施工。 | 2020.4.30（已完成整改） |  | 陈晓翔 温永有 | 区交通局：雷炎林 | 道路交通 |
| 4 | 富兴堡街道 | 三明市富鑫化工运输有限公司1、车辆动态监控管理部不到，仍有疲劳驾驶等行为，2、驾驶员的安全学习教育部到位，仍有违章。 | 1、部门联动，联合执法。2、督促企业加强车辆动态监控管理，加强驾驶员安全学习教育。 | 2020.12.31 |  | 张清宝 温永有 | 区交通局：雷炎林 | 道路运输 |
| 5 | 富兴堡街道 | 三明市农鑫农业发展有限公司1.生产规模与生产空间不匹配，造成生产车间的人、物、机器拥挤。2.生产原料、产品易燃，消防安全通道缺失。 | 已联合消防等职能部门对企业进行检查，按消防有关标准，对消防设施进行完善。 | 2020.12.31 |  | 王秀文 尤阿生 | 区应急局：丁代生 | 冶金工贸 |
| 6 | 城关街道 | 一建沁园春C、D地块项目现场进出人员管理不规范，未实名制登记存在安全隐患；三明恒大御府项目（医疗中心、公租房、11-18#、76-98#及地下室）主体及配套建设工程施工用电使用非标准电箱。 | 3月27日住建局对项目存在问题进行复查，已落实实名登记和更换标准配电箱。 | 2020.4.30（已完成整改） |  | 黄丽鸿 朱建平 | 区住建局：张龙马 | 建筑施工 |
| 7 | 城东乡 | 三明市海西综合商贸城项目外脚手架连墙件缺失。 | 住建局对三明市海西综合商贸城项目外脚手架连墙件缺失问题进行复查，对脚手架进行加固。 | 2020.3.31（已完成整改） |  | 詹承钎 朱建平 | 区住建局：张龙马 | 建筑施工 |
| 8 | 中村乡 | 三明顺发矿业有限公司池坪芦坑煤矿安全监控系统设备陈旧，稳定性较差，抗干扰能力较弱，受周围环境影响较大。 | 井上下设备安装工作已全部完成，现处于系统调试与试运行阶段，安全监控系统升级改造工作能够在7月31日前如期完成，同时并入国家局联网。 | 2020.11.30 |  | 洪 彬 尤阿生 | 区工信与商务局：陈长海 | 煤矿 |
| 9 | 中村乡 | 三元区中村中心幼儿园建设工程消防验收不合格。 | 已整改完毕，正在等待验收。 | 2020.12.31 |  | 李 德 范丽琴 | 区教育局：王贵荣 | 教育 |